Приложение 4

к Договору управления

многоквартирным домом

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу

Ул. Маршала Бирюзова д. 40

| №№ пп | Наименование работ | Дата начала, завершения работ | Стоимость на 1 кв. м. общей площади | Гарантия | Отметка о включении в состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундаменты. |
| 1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы. | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной Правительством Москвы | 12 мес. | включено |
| 2. Стены и перегородки в подвалах, технических этажах, чердаках, подъездах, мусорных камерах и иных помещениях общего пользования. Внешние части Многоквартирного дома. |
| 2.1 | Заделка и восстановление архитектурных элементов; ремонт, окраска, промывка цоколей. | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной Правительством Москвы | 12 мес. | включено |
| 3. Крыши, водоотводящие устройства. |
| 3.1 | Устранение неисправностей и ремонт мягких кровельных покрытий, замена элементов внутреннего водостока; ремонт освещения, вентиляции, восстановление гидроизоляции, переходов через трубопроводы. Примечание. Для кровельных покрытий – смена не более 50%. | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной Правительством Москвы | 12 мес. | включено |
| 4. Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входные двери. |
| 4.1 | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, установка и текущий ремонт доводчиков. | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной Правительством Москвы | 12 мес. | включено |
| 5.Лестницы, пандусы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей; балконы, лоджии и эркеры. |
| 5.1 | Восстановление или замена отдельных участков и элементов. | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной Правительством Москвы | 12 мес. | включено |
| 6. Перекрытия. Полы (на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах). |
| 6.1. | Замена, восстановление отдельных участков. | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной Правительством Москвы | 12 мес. | включено |
| 7. Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях. |
| 7.1. | Восстановление отделки стен, потолков, ремонт лестничных клеток, технических помещений и вспомогательных помещений. | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной Правительством Москвы | 12 мес. | включено |
| 8. Центральное отопление: трубопроводы отопления (прямой, обратный) от стены здания до теплового узла (в подвале); тепловой узел с контрольно-измерительными приборами; разводка трубопроводов по подвалу или чердаку (в зависимости от системы отопления) с запорно-регулировочной арматурой и спускниками; стояки с запорно-регулировочной арматурой; подводки к нагревательным приборам; нагревательные приборы (батареи) |
| 8.1 | Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных и регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах. | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной Правительством Москвы | 12 мес. | включено |
| 9. Горячее водоснабжение: трубопроводы горячего водоснабжения (прямой и циркуляционный); разводка трубопроводов по подвалу или чердаку (в зависимости от схемы системы ГВС) с запорно-регулировочной арматурой; стояки с запорно-регулировочной арматурой; ответвления от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков; первые запорно-регулировочные краны на отводах внутриквартирной разводки от стояков. |
| 9.1 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков. | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной Правительством Москвы | 12 мес. | включено |
| 10. Холодное водоснабжение: водопроводный ввод от стены здания до общедомового узла учета; трубопроводы по подвалу с запорно-регулировочной арматурой; стояки с запорно-регулировочной арматурой; ответвления от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков; первые запорно-регулировочные краны на отводах внутриквартирной разводки от стояков. |
| 10.1 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков. | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной Правительством Москвы | 12 мес. | включено |
| 11. Пожарный водопровод: ввод пожарного водопровода от стены здания; стояки пожарного водопровода. |
| 11.1 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода). | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной Правительством Москвы | 12 мес. | включено |
| 12. Канализация: канализационный выпуск из дома до первого колодца; трубопроводы по подвалу с прочистками и трапами; канализационные стояки с ревизками и вентиляционной вытяжкой. |
| 12.1. | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования. | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной Правительством Москвы | 12 мес. | включено |
| 13. Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства дома, освещение помещений общего пользования. |
| 13.1. | Восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования: освещение л/клеток, подвалов, чердаков, холлов, номерных знаков и уличных указателей; вводно-распределительное устройство в электрощитовой; кабельные линии по подвалу; поэтажная разводка и поэтажный щит; поэтажные щитовые с электросчетчиками до ввода в квартиру. Электрооборудование: - измерение сопротивления изоляции мегомметром аппарата; - измерение сопротивления изоляции мегомметром групповой линии питания; - проверка наличия цепи зануления между заземлителем и элементами электроустановок. | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной Правительством Москвы | 12 мес. | включено |
| 14. Внутренняя система газоснабжения. |
| 14.1 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования и техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обеспечения в многоквартирном доме. | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной Правительством Москвы | 12 мес. | включено |
| 15. Вентиляция (воздуховоды). |
| 15.1 | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов. | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной Правительством Москвы | 12 мес. | включено |
| 16. Мусоропроводы, стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусорных камерах. |
| 16.1 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств. | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной Правительством Москвы | 12 мес. | включено |
| 17. Почтовые ящики. |
| 17.1 | Ремонт почтовых стальных ящиков, окрашенных эмалью, восстановление крепления. | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной Правительством Москвы | 12 мес. | включено |
| 18. Внутридомовые компоненты специальных общедомовых технических устройств: лифты с механическим оборудованием в машинном помещении, переговорные устройства (лифт-ОДС), система ДУ и ППА, общедомовые приборы учета, датчики контроля и контроллеры, входящие в систему автоматической системы контроля учета энергоресурсов. |
| 18.1 | Замена и восстановление, обеспечение работоспособности элементов и частей элементов специальных устройств по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо уполномоченными органами исполнительной власти. | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной Правительством Москвы | 12 мес. | включено |
| 19. Внешнее благоустройство. |
| 19.1 | Ремонт и восстановление разрушенных участков отмосток. Замена и восстановление домовых знаков и уличных указателей. | В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» | Исходя из ставки планово-нормативного расхода, утвержденной Правительством Москвы | 12 мес. | включено |

Примечание:

1.    Ремонт, смена по всем позициям не должна превышать 15%.   Для кровельных покрытий – смена не более 50%.

2.    Периодичность выполнения работ определяется в соответствии с ЖНМ-96-01/1, ЖНМ-96-01/2, ЖНМ-96-01/4, ЖНМ-96-01/5, ЖНМ-96-01/6,

ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8, ЖНМ-98-01/9; ЖНМ-98-01/10.

Управляющая организация ООО УО «Курчатовский»                                                     Собственник

Исполнительный директор                                                                                                   кв._____________

__________________________/Л.П.Осикина /                                       ____________________/__________________/

М.П.